## ESCLEROMETRIA
ENSAIO DE ESCLEROMETRIA
CLIENTE:
OBRA:
| PARA: | [16 empty] | DATA DE EMISSÃO:
ENDEREÇO:
NORMA(S) DE REFERÊNCIA: (Marcar a Norma Utilizada) | NORMA(S) DE REFERÊNCIA: | [6 empty] | NBR 7584:2012 - CONCRETO ENDURECIDO - AVALIAÇÃO DA DUREZA SUPERFICIAL PELO ESCLERÔMETRO DE REFLEXÃO - MÉTODO DE ENSAIO
ESCLERÔMETRO
1. MODELO, TIPO E NÚMERO DE FABRICAÇÃO
O esclerômetro utilizado é da marca Metrotokyo, modelo Tipo N, indicado para casos normais de edifícios, pontes, postes, etc.
2. ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO DA VERIFICAÇÃO DO APARELHO
|  | GOLPE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | MÉDIA |  | COEFICIENTE DE CORREÇÃO DO ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO
VALOR
3. POSIÇÕES DE APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Tabela 1 - Estimativa da Resistência à compressão Superficial (MPa)
4. RESULTADOS DE ENSAIO
| ELEMENTO |  | 10°: POSIÇÃO DO ESCLEROMETRO |  |  | I.E. MÉDIO | I.E. MÉDIO EFETIVO | RESISTÊNCIA ESTIMADA À COMPRESSÃO ESTIMADA (MPa) |  | DISPERSÃO (MPa)
NOTAS: